Додаток 2

до рішення ІХ сесії Ізюмської

районної ради VІІІ скликання

від  30.06.2021р. №125-VІІІ

Перелік

майна, яке знаходиться на балансі Комунального підприємства «Балаклійський водоканал» та розташоване на території Донецької територіальної громади

основні засоби, необоротні та нематеріальні

| № з/п | Інв. № | Найменування основного засобу | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 691 | Нежитлова будівля прохідної вул. Степова, 6 | 1970 |
|  | 698 | Під’їздна дорога до резервуарів | 1969 |
|  | 699 | Резервуар для води (дві споруди) | 1969 |
|  | 700 | Огорожа резервуарів для води | 1970 |
|  | 785 | Трансформатор ТМ 100 | 1990 |
|  | 2442 | Резервуар для питної води 1000 м³ | 1997 |
|  | 9018 | Електродвигун 22кВт * 1500 об. з насосом Д 200*36 | 2001 |
|  | 9281 | Будівля трансформаторної | 1985 |
|  | 9330 | Електродвигун 22 кВт * 1500 об. | 2002 |
|  | 9331 | Підстанція КТП 100 | 2002 |
|  | 9622 | Насос К 90 * 35 | 2010 |
|  | 9641 | Електродвигун АМУ 160 L2Y 2.5 18,5кВт * 3000 об. | 2010 |
|  | 692 | Нежитлова будівля – Будівля КНС насосної станції вул.Мічуріна,2-А | 1970 |
|  | 9519 | Насос Д-200 | 2005 |
|  | 697 | Прив’язка 2 свердловин (дві нитки Ду 200 3,5км) | 1969 |
|  | 701 | Мережі водопровідні по вул. Газовиків Ду 100 0,4 км | 1969 |
|  | 704 | Мережі квартальні Ду 50 7,1 км | 1969 |
|  | 705 | Мережі водопровідні вул. Центральна (вул. Леніна) | 1965 |
|  | 707 | Мережі водопровідні вул. Лікарняна Ду 100 0,38 км | 1965 |
|  | 708 | Мережі водопровідні вул. Спортивна Ду 200, 0,4 км | 1965 |
|  | 711 | Мережі водопровідні вул. Будівників Ду 50 1,8 км | 1965 |
|  | 712 | Мережі водопровідні вул. 7 Вересня/Польова, Ду 200 0,18 км | 1965 |
|  | 718 | Мережі водопровідні вул.Весняна(вул. Ленінського Комсомолу)Ду100 0,48 км | 1965 |
|  | 719 | Мережі водопровідні вул. Весняна(вул. Ленінського Комсомолу) Ду 76 1,12км | 1965 |
|  | 720 | Мережі водопровідні вул. Мира Ду 100 0,8 км | 1963 |
|  | 721 | Мережі водопровідні вул. Затишна( вул. Крупська) Ду 100 0,1 км | 1965 |
|  | 9010 | Засувка ст. Д 50*16 | 2001 |
|  | 9341 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9342 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9353 | Пожежний гідрант Н 1,75 | 2002 |
|  | 9358 | Пожежний гідрант Н 1,75 | 2002 |
|  | 9371 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9372 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9373 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 702 | Мережі водопровідні вул. Вишнева Ду 100, 0,1 км | 1969 |
|  | 703 | Мережі водопровідні вул. Вишнева Д у100, 0,1 км | 1969 |
|  | 715 | Мережі водопровідні вул. Шевченко Ду 100, 0,52 км | 1965 |
|  | 716 | Мережі водопровідні вул. Зелена Ду 100, 1,1 км | 1965 |
|  | 717 | Мережі водопровідні вул. Куликова Ду 100, 0,96 км | 1965 |
|  | 782 | Мережі водопровідні вул. Спортивна Ду 100 0,3 км;Ду200 0,5 км | 1970 |
|  | 2444 | Мережі водопровідні вул. Південна Ду 100 0,4 км | 1997 |
|  | 9375 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9376 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9377 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9378 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9379 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9380 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 9381 | Пожежний гідрант | 2002 |
|  | 694 | Свердловина № 6 | 1990 |
|  | 695 | Свердловина № 1 | 1970 |
|  | 9684 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 40 – 90 | 2016 |
|  | 9714 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 40 – 120 | 2018 |
|  | 696 | Свердловина № 2 | 1970 |
|  | 724 | КТП 100 - 6 | 1991 |
|  | 9650 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 40 – 90 | 2013 |
|  | 9207 | Свердловина № 3 | 1989 |
|  | 9678 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 16 – 100 | 2016 |
|  | 726 | КТП | 1991 |
|  | 9208 | Свердловина № 4 | 1989 |
|  | 9713 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 40 – 120 | 2018 |
|  | 9206 | КТП 63 | 1995 |
|  | 9209 | Свердловина № 5 | 1989 |
|  | 429 | Насос ВК 2/28 з електродвигуном | 1991 |
|  | 9201 | Будівля КНС насосної станції по вул. Зелена 15 | 1993 |
|  | 9204 | Насос ФГ-51 з електродвигуном | 1995 |
|  | 9345 | Засувка Д 400 | 2002 |
|  | 9631 | Насос СД 25 - 14 | 2009 |
|  | 239 | Електродвигун 200 кВт*1500 об. | 1994 |
|  | 764 | Будівля головної насосної станції вул. Мічуріна 2А | 1965 |
|  | 775 | Камера переключення | 1970 |
|  | 778 | Огорожа головної насосної станції | 1970 |
|  | 779 | Під’їзна дорога до головної насосної станції | 1965 |
|  | 823 | Трансформатор 100 кВт | 1985 |
|  | 8763 | Насос СМ 200 – 150 – 500 /4 | 1998 |
|  | 8917 | Електродвигун 30 кВт* 3000 об. до насосу фекальному СМ 100 – 65 – 200/2 | 2000 |
|  | 9016 | Насос СМ 100 – 65 – 250 /4 | 2001 |
|  | 9324 | Контактор КТ 6023 630 А | 2002 |
|  | 9325 | Контактор КТ 6023 630 А | 2002 |
|  | 9326 | Вимикач автомат. А37 630 А | 2002 |
|  | 9327 | Вимикач автомат. А37 630 А | 2002 |
|  | 9228 | Вимикач автомат. А37 630 А | 2002 |
|  | 9424 | Вимикач автомат. АВР 400 А | 2003 |
|  | 9434 | Клапан зворотній фланцевий 19ч21р Ду400 | 2004 |
|  | 9435 | Клапан зворотній фланцевий 19ч21р Ду400 | 2004 |
|  | 9518 | Насос СМ 100 - 65 – 250 /2 | 2005 |
|  | 9620 | Насос СМ 100 – 65 – 250/2А | 2010 |
|  | 725 | Трансформаторна підстанція | 1991 |
|  | 727 | Трансформаторна підстанція | 1991 |
|  | 748 | Фотоколориметр | 1993 |
|  | 766 | Нежитлова будівля – Виробничий корпус «Очисні споруди» вул. Підгірна, 2-Б | 1965 |
|  | 770 | Мулові майданчики | 1965 |
|  | 771 | Пісколовки | 1970 |
|  | 774 | Блок ємностей | 1965 |
|  | 776 | Огорожа очисних споруд | 1966 |
|  | 777 | Асфальтна дорога до ОС | 1970 |
|  | 784 | Огорожа | 1980 |
|  | 789 | Зовнішнє освітлення ОС | 1980 |
|  | 8850 | Шафа ГРПШ - 10 | 2000 |
|  | 8904 | Пічь газова | 2000 |
|  | 8911 | Ваги лабораторні спец.ВСР.210 | 2000 |
|  | 9751 | Шафа управління для перетворювача частоти | 2020 |
|  | 9752 | Перетворювач частоти 37/45 кВт GD 200A-037G/045P-4 | 2020 |
|  | 9753 | Заглибний насос Tsurumi HSD2 55S-53 | 2020 |
|  | 9754 | Заглибний насос Tsurumi 50C2 75 – 53 з фланцевим коліном | 2020 |
|  | 9578 | Компресор ВР 46-15/1,5 з електродвигуном | 2008 |
|  | 756 | Зварювальний апарат ТСМ 250 | 1994 |
|  | 587 | Верстат токарний | 1988 |
|  | 752 | Настольний свердлильний верстат | 1992 |
|  | 1093 | Електродвигун 5,5кВт * 3000 об. | 1995 |
|  | 767 | Хлораторна | 1970 |
|  | 9458 | Установка знезараження води продуктивністю 15 кг хлору за добу | 2004 |
|  | 787 | Мережі каналізаційні 90кв житл.буд. | 1980 |
|  | 796 | Мережі каналізаційні чавунні зовнішні | 1965 |
|  | 1042 | Каналізаційний колектор з ст. труб | 1995 |
|  | 2443 | Мережі каналізаційні азбоцементні | 1997 |
|  | 2445 | Мережі каналізаційні 110 м к ж/д вул. Центральна 62(вул.Леніна) | 1997 |
|  | 2447 | Мережі каналізаційні азбоцементні 287 м 4-го мікрорайону | 1997 |
|  | 2448 | Мережі каналізаційні азбоцементні 238 м до ж.б. вул.. Кулікова 10 | 1997 |
|  | 722 | Повітряна лінія зовнішнього освітлення ОС смт. Донець | 1965 |
|  | 790 | Отпайка від фідера 313 до головної насосної ВЛ | 1980 |
|  | 791 | Кабельна лінія від роз’єднувача до підстанції водозабору | 1981 |
|  | 792 | Кабельна лінія від підстанції 35/6 кВт до головної КНС | 1970 |
|  | 9450 | Котел АОГВ - 50 | 2004 |
|  | 768 | Будівля мулової насосної станції вул. Підгірна 2Б | 1970 |
|  | 891 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1995 |
|  | 8578 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1997 |
|  | 8579 | Насос ФГ | 1997 |
|  | 9322 | Насос відцентровий з електродвигуном | 2002 |
|  | 9348 | Насос відцентровий з електродвигуном | 2002 |
|  | 9350 | Електродвигун 30кВт*3000 об. | 2002 |
|  | 9355 | Електродвигун 22 кВт*1500об. | 2002 |
|  | 9369 | Електродвигун 37кВт*3000 об. | 2002 |
|  | 9429 | Електродвигун 4АМ200М4 22кВт*1500 об. | 2003 |
|  | 560 | Автомашина аварійна ГАЗ 3307 АХ 6141 АА | 1992 |
|  | 564 | Автомашина аварійна ГАЗ 3307 АХ 5173 КХ | 1993 |
|  | 636 | Екскаватор ЕО 16 – 14 ХА | 1989 |
|  | 830 | Прицеп ПС | 1985 |
|  | 8822 | Агрегат зварювальний САК | 1999 |
|  | 8914 | Зварювальний аппарат ВДУ 40 | 1999 |
|  | 8927 | Трактор Т-16 06154ТМ | 1990 |
|  | 9323 | Гараж на три автомобіля | 2002 |
|  | 850 | Мережі каналізаційні по смт. Андріївка | 1970 |
|  | 8833 | Кабінет директора(меблі) | 1999 |
|  | 8858 | Холодильник «Днепр» | 2000 |
|  | 8900 | Холодильник «Днепр» | 2000 |
|  | 8905 | Холодильник КНС «Головна» | 2000 |
|  | 9655 | Насос VARNA SW 3700 | 2014 |
|  | 827 | Огорожа очисний споруд | 1970 |
|  | 839 | Будівля очисних споруд | 1970 |
|  | 841 | Нежитлова будівля - Очисні споруди вул. С.Коробки,66-А | 1970 |
|  | 843 | Резервуар 25м³ | 1970 |
|  | 844 | Мережі зовнішні високовольтні(освітлення площадки ОС) | 1970 |
|  | 846 | Кабель ЛЕП | 1970 |
|  | 848 | Мережі каналізаційні по майданчику ОС | 1970 |
|  | 854 | Трансформатор НС КТП 250/100 | 1985 |
|  | 855 | Блок – бокс для повітродувок | 1985 |
|  | 8541 | Роз’єднувач | 1997 |
|  | 838 | Нежитлова будівля КНС № 4 Насосна перекачування(вул. Шевченка,1-Б) | 1970 |
|  | 852 | Нежитлова будівля КНС № 1, вул. Першотравнева,72 | 1970 |
|  | 1178 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1995 |
|  | 8570 | Електродвигун 22 кВт*3000 об. | 1997 |
|  | 853 | Нежитлова будівля КНС № 2 вул. Балаклійська,221-А | 1970 |
|  | 840 | Нежитлова будівля КНС № 3 вул.Заводська,51-А | 1970 |
|  | 9657 | Нежитлова будівля КНС № 5 вул. Підвокзальна, 21-А | 2014 |
|  | 9660 | Самопливна лінія каналізації вул. Підвокзальна ПВХ 160*4 L – 224м | 2014 |
|  | 9661 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Підвокзальна ПВХ 110*4,2 L 427 м | 2014 |
|  | 9658 | Нежитлова будівля КНС № 6 вул. Миру,15-А | 2014 |
|  | 9662 | Самопливна лінія каналізації по вул. Миру ПВХ 160*4 L 558,5м | 2014 |
|  | 9663 | Напірний каналізаційний колектор по вул. Миру КНС 2 – КНС 3 ПВХ 110*4,2 L 342 м | 2014 |
|  | 9659 | Нежитлова будівля КНС № 7 вул.Миру,1-а | 2014 |
|  | 9664 | Напірний каналізаційний колектор від КНС № 7 до КНС дит.садок ПВХ 110*4,2 L 314,5 м | 2014 |
|  | 8870 | Свердловина вул. Данилевського 70/4 | 1979 |
|  | 8924 | Пульт управління свердловинами ЯГ – 5102-347Б | 2000 |
|  | 9606 | Перетворювач частоти для роботи ЕВВ | 2011 |
|  | 9712 | Насосний агрегат ЕВВ 8 – 16 – 100 | 2018 |
|  | 8869 | Мережі водопровідні стальні 2,1 км | 1980 |
|  | 9463 | Нежитлова будівля - КНС № 1 вул.40 років Перемоги 2/1 | 2004 |
|  | 9464 | Насос Гном 16*16 | 2004 |
|  | 9465 | ЯУП – 100 з електролічильником | 2004 |
|  | 8876 | Нежитлова будівля - КНС № 2 вул. Данилевского 79/1 | 1981 |
|  | 8890 | Електродвигун 3кВт * 1500 об. | 2000 |
|  | 9470 | Насос СМ 100 – 65 – 200/2 | 2004 |
|  | 9471 | Вентилятор ВЦЧ-75 – 5 з електродвигуном | 2004 |
|  | 9472 | ПР 11-3052 з пускачем ПАЕ 511 | 2004 |
|  | 9577 | Датчик тиску 6 атм | 2008 |
|  | 9720 | Насосний агрегат СМ100 – 65 – 250/4з електродвигуном 7,5кВт * 1500 об. | 2019 |
|  | 8892 | Насос СМ 100 – 65 | 2000 |
|  | 9642 | Очисні споруди з впровадженням фіто технологій «Біоплато» | 2011 |
|  | 8872 | Мережі каналізаційні чавунні | 1981 |
|  | 8807 | Комп’ютер ПЕВМ з монітором | 1999 |
|  | 8885 | Комп’ютер С 466 440ZX/32/4.3G.44/44 | 2000 |

Незавершений капітальний ремонт очисних споруд в смт.Донец   - 858484,92 грн.

Незавершене капітальне будівництво артезіанської свердловини в смт. Донец – 62896,00 грн.

необоротні активи

| № з/п | Інв. номер | Найменування активу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | GSM 3*5 прилад приймально – контрольний охоронний |
| 2 | 15 | Прилад захисного відключення трифазних електродвигунів |
| 3 | 16 | Прилад захисного відключення трифазних електродвигунів |
| 4 | 75 | Гідрант пожежний підземний 0,75 м GST 04 |
| 5 | 76 | Гідрант пожежний підземний 0,75 м GST 04 |
| 6 | 77 | Гідрант пожежний підземний 0,75 м GST 04 |
| 7 | 78 | Гідрант пожежний підземний 0,75 м GST 04 |
| 8 | 79 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 9 | 80 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 10 | 81 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 11 | 82 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 12 | 83 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 13 | 84 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 14 | 85 | Гідрант пожежний підземний 1,00 м GST 04 |
| 15 | 87 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 16 | 88 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 17 | 89 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 18 | 90 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 19 | 91 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 20 | 92 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 21 | 93 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 22 | 94 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 23 | 95 | Трансформатор струму Т 0,66 200/5 кл 0,5 S |
| 24 | 106 | Трансформатор струму Т 0,66 150/5 кл 0,5 S |
| 25 | 107 | Трансформатор струму Т 0,66 150/5 кл 0,5 S |
| 26 | 108 | Трансформатор струму Т 0,66 150/5 кл 0,5 S |
| 27 | 116 | Лічильник ел.енергії СТ – ЄФ12Д2 |
| 28 | 13 | Принтер Canon LBP - 6020 |
| 29 | 18 | Системний блок ПК Intel E - 5300 |
| 30 | 19 | Монітор Самсунг SyncMaster 740 N |
| 31 | 27 | Факсимільний апарат Panasonik KX-FT 934 RU |

Заступник голови районної ради                                                              Сергій ШУТЬКО